## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Перший заступник міського голови | [10 empty] | Директор КП"ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ"
(посадова особа ліцензіата)
| __________________________________ |  | В.С.Мовчан | [8 empty] | __________________________________ |  | Карпець О.С.
| ___________________ 20____ року | [11 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
"____"_______________ 20____ року
Річний інвестиційний план на 2018 рік
КП "ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік) | Економічний ефект (тис. грн )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | госпо дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | аморти заційні відраху вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1 | Заміна вводів водопостачання на багатоповерхові будинки | 40шт. | 69.24 | 69.24 | [7 empty] | 69.24 | 69.24 |  |  | 30 | 39.24 |  | 75 |  |  |  | 10.88
1.1.2 | Розробка проекту "Технічне переоснащення системи опалення на ВНС -2го підйому майданчик №4 с.Малоолесандрівка, вул.Вишнева,2в-капітальний ремонт" | 1шт. | 12.01 | 12.01 | [7 empty] | 12.01 |  | 12.01 |  | 12.01
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 81.25 | 81.25 | [7 empty] | 81.25 | 69.24 | 12.01 |  | 42.01 | 39.24 | [5 empty] | 10.88
1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2
1.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.1. | Розробка проекту "Реконструкція ВНС №2 на майданчику №4 в м.Павлоград з впровадженням новітніх технологій доочистки питної води" | 1шт. | 35 | 35 | [7 empty] | 35 |  | 35 |  | 35
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 35 | 35 | [7 empty] | 35 |  | 35 |  | 35
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1 | Придбання пересувного компресору ПКСД 5,25 | 1шт. | 254.974 | 254.97 | [7 empty] | 254.974 | 254.974 |  |  |  |  | 254.974 | 132 |  |  |  | 23.13
1.6.2 | Придбання пневматичного інструменту | 3шт. | 24.55 | 24.55 | [7 empty] | 24.55 | 24.55 |  |  |  |  | 24.55
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 279.524 | 279.52 | [7 empty] | 279.524 | 279.524 |  |  |  |  | 279.524 |  |  |  |  | 23.13
1.7 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 |  | Інші заходи з них;
1.8.1 | Придбання пошуково -діагностичного комплексу "Прогрес" | 1шт. | 150 | 150 | [7 empty] | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 55 |  |  |  | 32.66
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 150 | 150 | [7 empty] | 150 | 150 |  | 150
Усього за розділом І |  |  | 545.774 | 545.77 | [7 empty] | 545.774 | 498.764 | 47.01 | 150 | 77.01 | 39.24 | 279.524 |  |  |  |  | 66.67
ІІ |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1 | Придбання насосів на КНС | 4шт. | 353.383 | 353.383 | [7 empty] | 353.383 | 353.383 |  |  | 353.383 |  |  | 176 |  | 14400 |  | 23.96
2.1.2 | Диспетчеризація та автоматизація КНС | 5шт. | 247.88 | 247.88 | [7 empty] | 247.88 | 247.88 |  |  | 247.88 |  |  | 4 |  |  | 854.98 | 854.98
2.1.3 | Перекладка самопливного колектору від КНС№5А (Д=200мм, L-267м.) | 267м. | 67.956 | 67.956 | [7 empty] | 67.956 | 67.956 |  |  |  | 67.956
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 669.219 | 669.219 | [7 empty] | 669.219 | 669.219 |  |  | 601.263 | 67.956 |  |  |  | 14400 | 854.98 | 878.94
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.4
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. | Придбання труб для заміни ділянки напірного колектору від КНС№1а (80м. Д-400мм) в р-ні мосту на сел."18 Вересня" | 80 м | 207 | 207 | [7 empty] | 207 | 207 |  |  |  |  | 207
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 207 | 207 | [7 empty] | 207 | 207 |  |  |  |  | 207
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1. | Придбання приладу для заміру кисня "Марк -404" | 1шт. | 140.527 | 140.527 | [7 empty] | 140.527 | 140.527 |  |  |  | 140.527
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 140.527 | 140.527 | [7 empty] | 140.527 | 140.527 |  |  |  | 140.527
Усього за розділом ІІ |  |  | 1016.746 | 1016.746 | [7 empty] | 1016.746 | 1016.746 | 0 | 0 | 601.263 | 208.483 | 207 |  |  | 14400 | 854.98 | 878.94
Усього за інвестиційним планом |  |  | 1562.52 | 1562.516 | [7 empty] | 1562.52 | 1515.51 | 47.01 | 150 | 678.273 | 247.723 | 486.524 |  |  | 14400 | 854.98 | 945.61
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
Провідний інженер ВТВ ___________________ Артеменко М.А.
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)