## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Перший заступник міського голови | [10 empty] | Директор КП "Павлоградводоканал"
(посадова особа ліцензіата)
| _______________________ |  | В.С.Мовчан | [8 empty] | __________________________________ |  | Карпець О.С.
| ___________________ 20____ року | [11 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
"____"_______________ 20____ року
Річний інвестиційний план на 2019 рік
КП "ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік) | Економічний ефект (тис. грн )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | госпо дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | аморти заційні відраху вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2 . 1 | Будівництво вузла обліку на ВНС майданчик №4 | 1шт. | 203.75 | 203.75 | [7 empty] | 203.75 | 203.75 |  | 203.75 |  |  |  | 12 |  |  |  | 195.84
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 203.75 | 203.75 | [7 empty] | 203.75 | 203.75 |  | 203.75 | [7 empty] | 195.84
1.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6 . 1 | Придбання автомобіля (загальний легковий пасажирський) | 1шт. | 224 | 224 | [7 empty] | 224 | 224 |  | 224 |  |  |  | 18 |  |  |  | 144.54
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 224 | 224 | [7 empty] | 224 | 224 |  | 224 | [7 empty] | 144.54
1.7 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
1.7.1. | Придбання лабораторного обладнання | 1 шт. | 124 | 124 | [7 empty] | 124 | 124 |  |  |  |  | 124 | 16 |  |  |  | 90
Усього за підпунктом 1.7 |  |  | 124 | 124 | [7 empty] | 124 | 124 |  |  |  |  | 124
1.8 |  | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.8
Усього за розділом І |  |  | 551.75 | 551.75 | [7 empty] | 551.75 | 551.75 |  | 427.75 |  |  | 124 |  |  |  |  | 430.38
ІІ |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1. 1 | Придбання повітрядвуки на КОС | 1шт. | 800 | 800 | [7 empty] | 800 | 800 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 17 |  | *** |  | ***
2.1. 2 | Придбання та монтаж перетворювача частоти для повітрядувки на КОС | 1шт. | 228.48 | 228.48 | [7 empty] | 228.48 | 228.48 |  |  | 228.48 |  |  | 10 |  | 109500 |  | 263.8
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 1028.48 | 1028.48 | [7 empty] | 1028.48 | 1028.48 |  | 200 | 428.48 | 200 | 200 |  |  | 109500 |  | 263.8
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.1 | Розробка проекту з встановлення лічильника на виході з КОС | 1шт. | 16.687 | 16.687 | [7 empty] | 16.687 |  | 16.687 |  | 16.687
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 16.687 | 16.687 | [7 empty] | 16.687 |  | 16.687 |  | 16.687
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 2.5
2.6 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.6
Усього за розділом ІІ |  |  | 1045.167 | 1045.167 | [7 empty] | 1045.167 | 1028.48 | 16.687 | 200 | 445.167 | 200 | 200 |  |  | 109500 |  | 263.8
Усього за інвестиційним планом |  |  | 1596.917 | 1596.917 | [7 empty] | 1596.917 | 1580.23 | 16.687 | 627.75 | 445.167 | 200 | 324 |  |  | 109500 |  | 694.18
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
*** Економічний ефект від повітрядувки буде враховано в ІП -2020р.
Провідний інженер ВТВ ___________________ Артеменко М.А.
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)